## hoja1
Item | Descripción
1 | Acometida nueva para llaves en poceta baño centro sur, incluir llaves de paso
2 | Acometida nueva para llaves de la poceta en baño frente al patio salón del bloque norte, incluir llaves de paso.
3 | Asiento o mueble blanco, para taza de sanitario
4 | Des emboquillada y emboquillada de sanitario
5 | Destaqueo de poceta
6 | Destaqueo de sanitario
7 | Empaque para tanque de sanitario
8 | Juego completo (válvula de salida, válvula de entrada, agua stop, manija de vaciado, tornillos), para tanque de sanitario
9 | Lavamanos completo, con sus respectivos accesorios
10 | Lengüeta para tanque de sanitario (aguastop)
11 | Llave con extensión, para el restaurante escolar
12 | Llave o pomo para orinal, cromada
13 | Llave o válvula de paso para sanitario, plástica
14 | Llave para lavamanos, cromada
15 | Llave para poceta traperas, cromada
16 | Llave válvula de paso y manguera para lavamanos o sanitario
17 | Manija o perilla de descarga para tanque de sanitario, cromada
18 | Orinal igual al que se encuentra en la batería sanitaria
19 | Rejilla metálica de piso, 2"
20 | Rejilla metálica de piso, 3"
21 | Sanitario completo (taza, tanque, muebles, tapas)
22 | Sellamiento de juntas lavaplatos/lavamanos
23 | Sifón botella o desagüe para lavamanos
24 | Sifón botella o desagüe para lavaplatos
25 | Tapa de tanque de sanitario, blanca
26 | Válvula fluidmaster
27 | Bombillo led de 12w
28 | Breaker 2x30 amp
29 | Conversión de lámparas con tubo fluorescente a led 9w
30 | Instalación eléctrica en canaleta o tubo pvc x metro
31 | Instalación de ventilador
32 | Fijación de circuito con EMT 3/4 x metro
33 | Interruptor o suiche sencillo
34 | Interruptor o suiche doble
35 | Interruptor o suiche triple
36 | Juego de socket t8 para tubo led
37 | Mantenimiento de ventiladores (consta de cambio de bujes -de fábrica vienen en acero, se cambia a bronce para buscar mayor vida útil al ventilador-, limpieza y lubricación de rodamientos, más revisión de todos los componentes eléctricos)
38 | Reflector LED de 50 vatios, IP65-6500K para intemperie, suministro e instalación
39 | Tapa ciega 2 x 4
40 | Tapa flux 2 x 4
41 | Tapa lisa 4 x 4
42 | Tapa lisa 2 x 4
43 | Tapa octagonal
44 | Tapa para interruptor sencillo
45 | Tapa para interruptor doble
46 | Tapa para interruptor triple
47 | Tapa para interruptor y toma
48 | Tapa para toma, metálica, con troquel, 4 x 4 -Biblioteca-
49 | Tapa para toma doble de 15 amp
50 | Tapa para toma sencillo de 15 amp
51 | Toma doble de 15 amp
52 | Toma sencillo de 15 amp
53 | Tubo fluorescente T8 de 32w 840-841
54 | Tubo led de 18w luz día 1,22 mts 4,000 horas
55 | Ajuste mueble (Escritorio, armario, cómoda)
56 | Cambio clave de cerradura
57 | Copia llaves cerradura
58 | Instalación de malla -alhambre de acero- en la parte inferior de los techos, para evitar que las palomas aniden, por m2.
59 | Instalación de reja metálica en la sala de sistemas 4, con sus respectivos candados (igual a las rejas de las demás salas)
60 | Instalación de tablero
61 | Mantenimiento pasamanos (Resane, soldadura, pintura)
62 | Mantenimiento reja metálica (soldadura, pintura)
63 | Mantenimiento de 4 arquerías pequeñas (soldadura y pintura)
64 | Nivelación piso en el lugar donde se instala la malla de voleyball
65 | Pintura x m2
66 | Puerta (oficina, aula, baño), ajuste
67 | Puerta (oficina, aula, baño), pintura
68 | Puerta (oficina, aula, baño), cambio
69 | Reparación de chapa
70 | Reparación de manija o agarradera de puerta
71 | Reubicación de tablero
72 | Resane de piso en cemento, por m2
73 | Revoque x m2
74 | Suministro e instalación de chapa
75 | Suministro e instalación de manija o agarradera de puerta
76 | Suministro e instalación vidrios lisos de 4mm de 46cm*16cm en aulas de clase
77 | Suministro e instalación vidrios lisos de 4mm de 57cm*15cm en corredor rectoría.
78 | Tensionar cable que sostiene la malla protectora del coliseo